Mantenimiento Integral de Motores Eléctricos para Técnicos en Ingeniería Eléctrica

Ingeniería | Ingeniería eléctrica | para estudiantes de educación técnica/tecnológica | 4 semanas

Descripción del Curso

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes de educación técnica y tecnológica los conocimientos y habilidades esenciales para el mantenimiento efectivo de motores eléctricos. A lo largo de cuatro semanas, se explorarán los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para diagnosticar, prevenir y reparar fallas comunes en motores eléctricos, con un enfoque en motores de corriente alterna y continua.

Dirigido a estudiantes que cursan Ingeniería Eléctrica o áreas afines, el curso combina exposiciones teóricas, análisis de casos reales y actividades prácticas para consolidar el aprendizaje. Se enfatiza la importancia del mantenimiento preventivo y correctivo, así como la seguridad en el trabajo con equipos eléctricos.

Al finalizar, los estudiantes estarán capacitados para realizar inspecciones, pruebas básicas y mantenimiento de motores eléctricos, aplicando técnicas estandarizadas que garanticen la prolongación de la vida útil de los equipos y la eficiencia energética en instalaciones industriales y comerciales.

Objetivos Generales

- Describir los principios de operación y componentes de los motores eléctricos para fundamentar el mantenimiento adecuado.

- Realizar inspecciones y pruebas básicas para diagnosticar el estado de motores eléctricos.

- Ejecutar procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo siguiendo normas de seguridad industrial.

- Interpretar diagramas y documentación técnica para apoyar las actividades de mantenimiento.

- Registrar y evaluar resultados de mantenimiento, proponiendo mejoras en los procesos técnicos.

Competencias

- Identificar y describir los componentes y principios de funcionamiento de motores eléctricos de corriente alterna y continua.

- Aplicar procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo en motores eléctricos.

- Detectar y diagnosticar fallas comunes en motores eléctricos mediante técnicas de inspección y pruebas básicas.

- Implementar medidas de seguridad durante las actividades de mantenimiento de motores eléctricos.

- Interpretar diagramas eléctricos y manuales técnicos para la correcta intervención en motores eléctricos.

- Registrar y documentar los procesos y resultados del mantenimiento realizado en motores eléctricos.

Requerimientos

- Conocimientos básicos de electricidad y electrónica.

- Familiaridad con conceptos de circuitos eléctricos y magnetismo.

- Materiales: multímetro, herramientas básicas de taller, equipo de protección personal (guantes, gafas de seguridad).

- Acceso a motores eléctricos de práctica o simuladores virtuales.

- Manuales técnicos y diagramas eléctricos de motores.

Unidades del Curso

Unidad 1: Fundamentos de Motores Eléctricos

Unidad 2: Diagnóstico y Pruebas en Motores Eléctricos

Unidad 3: Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Unidad 4: Seguridad y Documentación en Mantenimiento