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Descripción
Esta rúbrica está diseñada para evaluar la habilidad y precisión de los estudiantes universitarios en la realización de tinciones microbiológicas, valorando aspectos técnicos, interpretación y presentación de resultados. Se evalúan criterios clave que reflejan el dominio del procedimiento y la comprensión del método.

Rúbrica
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Esta rúbrica está diseñada para evaluar la habilidad y precisión de los estudiantes universitarios en la realización de tinciones microbiológicas, valorando aspectos técnicos, interpretación y presentación de resultados. Se evalúan criterios clave que reflejan el dominio del procedimiento y la comprensión del método.
	Criterios
	Excelente (4)
	Bueno (3)
	Aceptable (2)
	Bajo (1)

	Preparación de la muestra
	Realiza una preparación correcta y uniforme, sin contaminación ni errores.
	Preparación adecuada con mínimas imperfecciones, sin afectar el resultado.
	Presenta errores moderados en la preparación que afectan parcialmente el análisis.
	Preparación incorrecta que impide o dificulta la observación clara de la muestra.

	Aplicación del reactivo colorante
	Aplica el colorante con precisión siguiendo el protocolo, asegurando tinción óptima.
	Aplica el colorante correctamente con pequeños errores que no alteran significativamente el resultado.
	Aplicación irregular o incompleta del colorante, afectando la visibilidad parcial.
	Aplicación inadecuada o ausente del colorante, impidiendo la identificación adecuada.

	Tiempo de tinción y lavado
	Controla tiempos exactos de tinción y lavado según protocolo, garantizando resultados óptimos.
	Control adecuado del tiempo con ligeras variaciones que no afectan el resultado final.
	Tiempo de tinción o lavado inadecuado que ocasiona tinción débil o excesiva.
	Ignora o controla incorrectamente los tiempos, comprometiendo la calidad del preparado.

	Uso de controles y materiales
	Utiliza correctamente controles y materiales, asegurando validez y confiabilidad del procedimiento.
	Utiliza controles y materiales con pequeñas omisiones que no afectan el análisis.
	Incorpora controles/materiales de forma incompleta o con errores que disminuyen la confiabilidad.
	No utiliza controles o materiales adecuados, lo que invalida el procedimiento.

	Observación microscópica
	Observa y describe las estructuras celulares con precisión y detalle, identificando correctamente los microorganismos.
	Observa y describe adecuadamente con algunos errores menores en la identificación.
	Observación superficial o imprecisa, con identificación incompleta o errónea.
	No logra identificar ni describir correctamente las estructuras observadas.

	Interpretación de resultados
	Interpretación completa y correcta de la tinción en relación al tipo de microorganismo y técnica aplicada.
	Interpretación adecuada con pequeñas imprecisiones o falta de profundidad.
	Interpretación parcial o confusa que refleja comprensión limitada.
	Interpretación incorrecta o ausente de los resultados obtenidos.

	Presentación y documentación
	Presenta resultados documentados con claridad, orden y formato adecuado, incluyendo imágenes y notas detalladas.
	Documentación clara y ordenada con detalles suficientes para comprensión general.
	Documentación incompleta o desordenada que dificulta la comprensión.
	Falta de documentación o presentación inadecuada que impide evaluación efectiva.

	Seguridad y manejo de residuos
	Aplica correctamente las normas de seguridad y dispone los residuos según protocolos establecidos.
	Cumple con la mayoría de las normas de seguridad y manejo de residuos con pequeñas omisiones.
	Incorre en errores en seguridad o disposición de residuos que pueden representar riesgos.
	Ignora normas de seguridad y manejo de residuos, poniendo en riesgo la integridad propia y ajena.
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