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Descripción
Esta rúbrica evalúa de forma detallada los aspectos técnicos y gráficos del plano de instalaciones sanitarias, considerando redes de agua fría, agua caliente, desagüe, sistema de distribución mixto, detalles específicos y presentación del plano para estudiantes de educación técnica y tecnológica.

Rúbrica
Rúbrica Analítica para Evaluación de Instalaciones Sanitarias para Vivienda – Plano IS-01 Arquitectura
Esta rúbrica evalúa de forma detallada los aspectos técnicos y gráficos del plano de instalaciones sanitarias, considerando redes de agua fría, agua caliente, desagüe, sistema de distribución mixto, detalles específicos y presentación del plano para estudiantes de educación técnica y tecnológica.
	Criterios de Evaluación
	Excelente (4)
	Bueno (3)
	Aceptable (2)
	Bajo (1)

	Red de agua fría
	Distribución clara y completa con conexiones correctas y sin errores; cumple con normas técnicas vigentes.
	Distribución correcta con mínimas imprecisiones; conexiones mayormente adecuadas y normas cumplidas.
	Distribución básica pero con algunos errores en conexiones o incumplimientos menores de normas.
	Distribución incompleta o incorrecta; múltiples errores en conexiones y falta de cumplimiento normativo.

	Red de agua caliente
	Plano muestra red completa, con trazados lógicos, materiales señalados y conexiones apropiadas.
	Red de agua caliente bien representada con algunos detalles faltantes o pequeñas imprecisiones.
	Red presente pero con errores evidentes o falta de claridad en conexiones y materiales.
	Red ausente o mal representada, sin conexiones claras ni indicaciones técnicas.

	Red de desagüe
	Red de desagüe detallada, con pendientes, conexiones y simbología correcta según normativa.
	Red de desagüe correctamente representada con detalles menores faltantes o errores leves.
	Red de desagüe incluida pero con errores importantes o simbología poco clara.
	Red de desagüe ausente o mal diseñada, sin pendiente ni conexiones adecuadas.

	Sistema de distribución mixto - Detalle de reservorio y terma
	Detalle completo y claro del sistema mixto, con reservorio y terma correctamente ubicados y dimensionados.
	Detalle adecuado con algunos elementos poco precisos o falta de información mínima.
	Detalle presente pero incompleto o con errores en la ubicación o dimensionamiento.
	Detalle ausente o incorrecto, sin representación clara del sistema mixto ni componentes.

	Nomenclatura y simbología
	Toda la nomenclatura es clara, correcta, completa y ajustada a normas específicas del área.
	Nomenclatura adecuada con pocas omisiones o errores menores en símbolos.
	Nomenclatura presente pero con errores frecuentes o símbolos poco claros.
	Nomenclatura ausente o incorrecta, dificultando la comprensión del plano.

	Legibilidad del plano
	Plano perfectamente legible, con líneas claras, escalas adecuadas y sin sobrecarga visual.
	Plano legible con mínimos detalles que dificultan la lectura o interpretación.
	Plano con problemas de legibilidad evidentes, como líneas confusas o escalas poco claras.
	Plano ilegible o muy desorganizado, impidiendo su correcta interpretación.

	Organización y presentación general
	Presentación ordenada, con elementos bien distribuidos y etiquetas visibles y coherentes.
	Presentación adecuada con algunas áreas desordenadas o etiquetas poco visibles.
	Presentación aceptable pero con desorden o etiquetas inconsistentes que dificultan su uso.
	Presentación pobre, con desorden general y etiquetas ausentes o ilegibles.

	Uso de técnicas y herramientas de dibujo
	Uso experto de técnicas y herramientas digitales o manuales, con acabados profesionales.
	Uso adecuado con algunos detalles que podrían mejorarse en acabado o precisión.
	Uso básico con errores técnicos o falta de precisión en el dibujo.
	Uso inapropiado o deficiente de técnicas y herramientas, afectando la calidad del plano.
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